一、按键操作：

为设定键， 按下此键和辅助键可以进行参数修改设定。

为加一键，按下此键可以使当前系数加一（0-9）若同时按

下      和      键，则使系数快速增加。

为减一键，按下此键可以使系数减一，若同时按下     键和

键，则使系数快速减少。

为辅助键

瞬时流量（温度、压力、密度可按      键循环显示，按      固定在当前位置）

m3/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3

累积流量

二、调零操作：

①首先关闭三阀组的两个取压阀，然后再关闭三阀组的平衡阀（中间这个阀）。

②打开前表盖，同时按下      键和     键，显示K40，将K40设置为1278，然后再按     键退出。此时变送器会自动调整零点为0。如果还没有调零，可以再重复一次上述操作。

③ 打开两个取压阀，关闭平衡阀。盖上前表盖。调零完毕。